	玻璃器皿

	序号
	货物名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	层析缸
	20×20cm
	只
	5
	

	2
	溶解氧瓶
	250mL带水封
	只
	60
	

	3
	玻璃珠
	ø5mm  100g
	盒
	1
	

	4
	凯氏烧瓶
	500mL/24
	只
	20
	

	5
	定氮球
	球形/24×2
	只
	20
	

	6
	直形冷凝管
	400mm/24
	支
	12
	

	7
	多孔筛板吸收管
	10mL  棕色
	支
	30
	

	8
	氧化瓶
（多孔玻板吸收管）
	50mL
	个
	20
	

	9
	具塞比色管
	10mL  12根/组
	组
	15
	

	10
	具塞比色管
	50mL  12根/组
	组
	15
	

	11
	锥形瓶
	250mL
	个
	50
	

	12
	碱式滴定管
	50mL
	支
	15
	

	13
	容量瓶
	50mL
	个
	15
	

	14
	培养皿
	ø90mm
	套
	500
	

	15
	载玻片
	1.2mm
	盒
	1
	每盒不少于50片

	16
	盖玻片
	20*20mm
	盒
	2
	每盒不少于100片

	17
	布氏漏斗
	60mm
	个
	20
	

	18
	酒精灯
	150mL
	个
	20
	

	19
	锥形瓶
	500mL
	个
	20
	

	
	
	250mL
	个
	40
	

	20
	烧杯
	100mL
	个
	20
	

	
	
	250mL
	个
	20
	

	
	
	1000mL
	个
	20
	

	
	
	500mL
	个
	40
	

	21
	试管
	20×200mm
	支
	200
	

	22
	球形冷凝管
	200mm/19
	支
	20
	

	23
	三口烧瓶
	250ml/19
	个
	20
	

	24
	磨口玻璃塞
	19#
	只
	100
	

	25
	温度计（红水）
	0-150℃
	支
	20
	

	26
	抽滤瓶
	250mL
	个
	10
	

	27
	布氏漏斗
	ø60mm
	个
	20
	

	28
	玻璃棒
	300mm
	支
	30
	

	29
	移液管
	5mL
	支
	15
	

	30
	移液管
	10mL
	支
	15
	

	
	
	25mL
	支
	15
	

	31
	酸式滴定管
	50ml
	支
	15
	

	32
	试管
	无刻度  20×200mm
	支
	500
	

	33
	容量瓶
	250mL
	支
	12
	

	34
	量筒
	25mL
	支
	20
	

	
	
	50mL
	支
	20
	

	35
	试管（无刻度）
	50mL（25*200）
	支
	40
	

	
	
	20 mL（18*150）
	支
	20
	

	36
	具塞比色管
	25mL
	支
	20
	

	37
	带塞离心管
（塑料离心管）
	20 mL  100支/包
	包
	1
	

	38
	试剂瓶
	棕小口  250 mL
	个
	40
	

	
	
	棕小口     1 L
	个
	5
	

	
	
	棕小口  125 mL
	个
	30
	

	
	
	棕大口  250 mL
	个
	10
	

	39
	毛细管
	0.3*10mm  100支/盒
	桶
	3
	

	40
	带塞试管（带刻度）
	20mL
	只
	40
	

	41
	微量进样器
	玻璃  50μL
	支
	2
	

	42
	容量瓶
	25mL
	个
	20
	

	43
	容量瓶
	50mL
	个
	20
	

	44
	移液管
	5mL
	支
	30
	

	45
	比重瓶
	10mL  25℃
	个
	20
	

	46
	双管电导池
	耐高温玻璃  具塞
	个
	15
	

	47
	双管具塞电导池
	
	个
	10
	

	48
	恒压分液漏斗
	250mL，四氟旋塞（24*2）
	支
	10
	

	49
	三角漏斗
	500mL（50mm）
	支
	10
	

	50
	挥发油测定器
	1788-250mL烧瓶
	套
	10
	

	51
	碘量瓶
	250 mL
	个
	230
	

	52
	薄层层析硅胶板GF254型
	25*75mm/片  80片/盒
	盒
	8
	

	53
	层析缸
	卧式，使用宽度可调节，内径约93（长）*83（宽）*83 mm
	套
	40
	

	54
	变头（转接头）
	直型，24#变19#
	个
	50
	

	55
	变头（转接头）
	直型，19#变24#
	个
	50
	

	56
	梨形分液漏斗
	梨形，125 mL
	支
	20
	

	57
	蒸馏头
	19#*19#*19#
	个
	40
	

	58
	直型冷凝管
	30cm，19#
	支
	20
	

	59
	球型冷凝管
	30cm，19#
	支
	20
	

	60
	温度计（红水）
	0-200℃
	支
	40
	

	化学试剂

	序号
	货物名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	阿司匹林片
	50mg/片  100片/盒
	盒
	40
	

	2
	CaCO3
	AR  500g
	瓶
	2
	

	3
	EDTA二钠盐
	AR  500g
	瓶
	3
	

	4
	Na2S
	AR  500g
	瓶
	2
	

	5
	胃舒平药片
	500mg/片  100片/盒
	盒
	5
	

	6
	六亚甲基四胺
	AR  500g
	瓶
	1
	

	7
	Na2C2O4
	AR  500g
	瓶
	2
	

	8
	双氧水
	AR  500mL
	瓶
	3
	

	9
	维生素C药片
	100mg/片  100片/盒
	瓶
	10
	

	10
	硫代硫酸钠
	AR  500g
	瓶
	4
	

	11
	工业石灰石
	＞100g
	包
	1
	

	12
	硫氰酸钾
	AR  500g
	瓶
	2
	

	13
	五水合硫酸铜
	LR
	瓶
	2
	

	14
	硝酸银
	AR  100g
	瓶
	3
	

	15
	生理盐水
	/
	瓶
	2
	

	16
	酸性红G
	25g
	瓶
	1
	

	17
	日落黄
	500g
	瓶
	1
	

	18
	英雄红墨水
	非碳素，50mL
	瓶
	1
	

	19
	亚甲蓝
	Ind  100g
	瓶
	1
	

	20
	硅胶
	200-300目，500g
	瓶
	1
	

	21
	硅胶
	100-200目，500g
	瓶
	1
	

	22
	氨基硅油
	1kg/瓶
	瓶
	1
	

	23
	HPO3
	AR  500g
	瓶
	1
	

	24
	磷酸氢二钾
	AR  500g
	瓶
	2
	

	25
	维生素C（原料药）
	生化试剂，>98%，100g
	瓶
	1
	

	26
	维生素B1 （原料药）
	生化试剂，>98%，25g
	瓶
	1
	

	27
	维生素B2（核黄素）原料药
	生化试剂>98%, 25g
	瓶
	1
	

	28
	烟酸原料药
	生化试剂，>98%,100g
	瓶
	1
	

	29
	磺基水杨酸
	AR  100g
	瓶
	3
	

	30
	PAN指示剂(1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚)
	5g
	瓶
	1
	

	31
	CuSO4∙5H2O
	AR  500g
	瓶
	1
	

	32
	钙指示剂
	Ind  25g
	瓶
	3
	

	33
	酒石酸钾钠
	AR  500g
	瓶
	2
	

	34
	铬蓝K
	Ind  25g
	瓶
	1
	

	35
	萘酚绿B
	25g
	瓶
	1
	

	36
	氨基硅油
	1kg
	瓶
	1
	

	37
	硫酸肼
	AR  100g
	瓶
	1
	

	38
	硫酸银
	AR  100g
	瓶
	1
	

	39
	磷酸
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	40
	苯酚
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	41
	溴酸钾
	AR  500g
	瓶
	1
	

	42
	铁氰化钾
	AR  500g
	瓶
	1
	

	43
	4-氨基安替比林
	AR   25g
	瓶
	1
	

	44
	对氨基二甲基苯胺
	AR   25g
	瓶
	1
	

	45
	硫化钠
	AR  500g
	瓶
	1
	

	46
	乙酸锌
	AR  500g
	瓶
	1
	

	47
	N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐
	AR   10g
	瓶
	1
	

	48
	对氨基苯磺酸
	AR  100g
	瓶
	1
	

	49
	无水乙酸
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	50
	亚硝酸钠
	GR  100g
	瓶
	3
	

	51
	二苯碳酰二肼
	AR   25g
	瓶
	2
	

	52
	MgSO4
	AR  500g
	瓶
	1
	

	53
	FeSO4
	AR  500g
	瓶
	1
	

	54
	MgCO3
	AR  250g
	瓶
	1
	

	55
	草酸铵结晶紫染色液
	/
	瓶
	1
	

	56
	5%卢戈氏碘液
	/
	瓶
	1
	

	57
	番红染色液
	/
	瓶
	1
	

	58
	牛肉膏
	BR
	瓶
	1
	

	59
	蛋白胨
	BR
	瓶
	2
	

	60
	琼脂
	BR
	瓶
	2
	

	61
	酿酒酵母菌种
	
	瓶
	1
	

	62
	枯草芽孢杆菌菌种
	
	瓶
	1
	

	63
	大肠杆菌菌种
	
	瓶
	1
	

	64
	甲苯
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	65
	三氯化铁
	AR  500g
	瓶
	5
	

	66
	碱性高锰酸钾
	AR  500g
	瓶
	1
	

	67
	2,4-二硝基苯肼
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	68
	香草醛
	AR   25g
	瓶
	1
	

	69
	二甲苯
	AR 500mL
	瓶
	5
	

	70
	氧化铝
	AR  500g
	瓶
	2
	

	71
	脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）
	AR  500g
	瓶
	1
	

	72
	脂肪醇二乙醇酰胺（尼诺尔）
	AR  500g
	瓶
	1
	

	73
	硬脂酸乙二醇酯
	AR  500g
	瓶
	1
	

	74
	十二烷基苯磺酸钠
	AR  250g
	瓶
	2
	

	75
	十二烷基二甲基甜菜碱（BS-12）
	AR  500g
	瓶
	1
	

	76
	羊毛酯衍生物
	AR  500g
	瓶
	1
	

	77
	香精
	AR  100g
	瓶
	1
	

	78
	色素（红/黄/绿/蓝）
	BS 25g，非黑色素
	瓶
	1
	

	79
	苯甲酸钠
	AR  250g
	瓶
	2
	

	80
	聚氧乙烯山梨酸醇酐单酯
	AR  500g
	瓶
	1
	

	81
	多聚甲醛
	AR  500g
	瓶
	15
	

	82
	正辛醇
	AR 500mL，99%
	瓶
	3
	

	83
	对二甲苯
	AR 500mL
	瓶
	3
	

	84
	肉桂醇
	AR  500g
	瓶
	1
	

	85
	正戊醇
	AR 500Ml，99%
	瓶
	2
	

	86
	葡萄糖酸钙
	AR  500g
	瓶
	1
	

	87
	七水合硫酸锌
	AR  500g
	瓶
	1
	

	88
	乙二胺四乙酸二钠
	AR  250g
	瓶
	1
	

	89
	溴甲酚绿
	Ind  10g
	瓶
	4
	

	90
	甲基红
	25g
	瓶
	2
	

	91
	曙红钠
	25g
	瓶
	2
	

	92
	铬黑T
	25g
	瓶
	3
	

	93
	六次甲基四胺（乌洛托品）
	AR  500g
	瓶
	3
	

	94
	K2CrO4
	AR  500g
	瓶
	2
	

	95
	AgNO3
	AR  100g
	瓶
	2
	

	96
	可溶性淀粉
	AR  500g
	瓶
	6
	

	97
	三乙醇胺
	AR  500g
	瓶
	9
	

	98
	浓氨水
	AR 500mL
	瓶
	15
	

	99
	Na2S2O3·5H2O
	AR 500g/L
	瓶
	2
	

	100
	K2Cr2O7
	AR 500g/L
	瓶
	2
	

	101
	KSCN
	AR 500g/L
	瓶
	2
	

	102
	胆矾
	AR 500g/L
	瓶
	2
	

	103
	I2
	AR 250g/L
	瓶
	2
	

	104
	维生素C
	100 片/瓶
	瓶
	2
	

	105
	医用过氧化氢
	AR 500mL
	瓶
	4
	

	106
	邻苯二甲酸氢钾
	PT   50g
	瓶
	3
	

	107
	Na2C2O4
	PT  100g
	瓶
	2
	

	108
	高氯酸
	AR  500g
	瓶
	5
	

	109
	甲酸铵
	AR  500g
	瓶
	3
	

	110
	PEG 3350
	100g
	瓶
	5
	

	111
	D-半乳糖
	100g
	瓶
	10
	

	112
	蛋氨酸
	100g
	瓶
	10
	

	113
	碳酸钙
	AR  500g
	瓶
	20
	

	114
	二水重铬酸钠
	AR  500g
	瓶
	2
	

	115
	对硝基甲苯
	CP  100g
	瓶
	5
	

	116
	无水CaCl2
	AR  500g
	瓶
	6
	

	117
	乙酸钾
	AR/500 g
	瓶
	4
	

	118
	β-甲基萘
	纯度>96%/500g
	瓶
	1
	

	119
	三氧化铬
	AR  500g
	瓶
	1
	

	120
	亚硫酸氢钠
	AR  500g
	瓶
	4
	

	121
	磺胺
	100g
	瓶
	6
	

	122
	乙酸酐
	500mL
	瓶
	8
	

	123
	85%磷酸
	AR 500mL
	瓶
	2
	

	124
	水杨酸
	AR  250g
	瓶
	4
	

	125
	NaHCO3
	AR  500g
	瓶
	4
	

	126
	三氯化铁，六水
	AR  500g
	瓶
	2
	

	127
	维生素B1
	AR  500g
	瓶
	2
	

	128
	苯甲醛
	AR  500g
	瓶
	9
	

	129
	尿素
	AR  500g
	瓶
	3
	

	130
	苯胺
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	131
	无水碳酸钾
	AR  500g
	瓶
	1
	

	132
	次氯酸钠
	AR 500mL
	瓶
	2
	

	133
	活性炭
	1000g
	瓶
	3
	

	134
	硅胶
	AR 500g，200-300目
	瓶
	10
	

	135
	环己醇
	AR 500mL
	瓶
	4
	

	136
	无水硫酸钠
	AR  500g
	瓶
	10
	

	137
	丁酸乙酯
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	138
	乙酸异戊酯
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	139
	丁酸异戊酯
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	140
	庚酸乙酯
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	141
	大茴香醚
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	142
	桂醛
	AR 100mL
	瓶
	1
	

	143
	香兰素
	AR  100g
	瓶
	1
	

	144
	丁香油
	AR 100mL
	瓶
	1
	

	145
	苯甲酸乙酯
	AR  500g
	瓶
	1
	

	146
	乙基麦芽酚
	纯度>99.6% 500g
	瓶
	1
	

	147
	六偏磷酸钠
	AR  500g
	瓶
	1
	

	148
	柠檬酸
	AR  250g
	瓶
	3
	

	149
	乙二胺四乙酸二钠盐，二水
	AR  250g
	瓶
	1
	

	150
	单硬脂酸甘油酯
	货号S112704
	瓶
	1
	

	151
	羊毛脂
	CP  500g
	瓶
	1
	

	152
	液体石蜡
	CP 500mL
	瓶
	2
	

	153
	十六醇
	AR  500g
	瓶
	1
	

	154
	十八醇
	CP  500g
	瓶
	1
	

	155
	尼泊金乙酯
	AR  500g
	瓶
	1
	

	156
	吐温-80
	CAS号:9005-65-6500mL
	瓶
	1
	

	157
	甘油
	AR 500mL
	瓶
	5
	

	158
	草莓香精
	500mL
	瓶
	1
	

	159
	羧甲基纤维素
	M.W.250000(DS= 1.2),1500-3100mPa.s
	瓶
	2
	

	160
	聚乙烯吡咯烷酮K30
	GR  250g
	瓶
	2
	

	161
	聚乙二醇M=1500
	AR  500g
	瓶
	1
	

	162
	硬脂酸
	AR  500g
	瓶
	3
	

	163
	固体石蜡
	500g
	瓶
	1
	

	164
	甘氨酸
	生化试剂  500g
	瓶
	1
	

	165
	L-丝氨酸
	生化试剂   25g
	瓶
	1
	

	166
	FeCl3·6H2O
	AR  500g
	瓶
	1
	

	167
	考马斯亮蓝R250
	生化试剂    5g
	瓶
	2
	

	168
	牛血清
	生化试剂 100mL
	瓶
	1
	

	169
	白蛋白
	生化试剂   10g
	瓶
	1
	

	170
	TEMED
	生化试剂  25mL
	瓶
	1
	

	171
	二硫苏糖醇
	生化试剂   25g
	瓶
	1
	

	172
	丙烯酰胺
	生化试剂  500g
	瓶
	1
	

	173
	邻苯三酚
	AR  100g
	瓶
	1
	

	174
	核黄素
	生化试剂  100g
	瓶
	1
	

	175
	环己烷
	AR 500mL
	瓶
	20
	

	176
	异丙醇
	AR 500mL
	瓶
	15
	

	177
	二水硫酸钙
	AR  500g
	瓶
	1
	

	178
	酒石酸
	AR  500g
	瓶
	1
	

	179
	N-（1-萘基)乙二胺二盐酸盐
	AR   10g
	瓶
	1
	

	180
	醌氢醌
	AR  100g
	瓶
	1
	

	181
	琼脂
	AR  250g
	瓶
	1
	

	182
	硫酸钛
	AR  500g
	瓶
	1
	

	183
	丁酮
	AR 500mL
	瓶
	15
	

	184
	钨酸钠
	AR  100g
	瓶
	1
	

	185
	钼酸钠
	AR  500g
	瓶
	1
	

	186
	氯化镍
	AR  500g
	瓶
	1
	

	187
	碱式碳酸镍
	AR  250g
	瓶
	1
	

	188
	亚磷酸（固体）
	AR  500g
	瓶
	1
	

	189
	2，2-联吡啶
	AR    5g
	瓶
	1
	

	190
	PAN
	AR    5g
	瓶
	1
	

	191
	酸性铬兰K
	AR   10g
	瓶
	2
	

	192
	萘酚绿B
	AR   25g
	瓶
	1
	

	193
	Span-60
	AR  500g
	瓶
	1
	

	194
	邻二甲苯
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	195
	过氧化苯甲酰
	AR  250g
	瓶
	1
	

	196
	Celite545硅藻土助滤剂
	AR 1000g
	瓶
	1
	

	197
	甲基对硫磷标准溶液
	1.00mg/mL
	瓶
	1
	

	198
	乐果标准溶液
	1.00mg/mL
	瓶
	1
	

	199
	氢氟酸
	AR 500mL
	瓶
	1
	

	200
	镉标准使用液
	1.00mg/mL
	瓶
	1
	

	201
	铜标准使用液
	1.00mg/mL
	瓶
	1
	

	实验杂品

	序号
	货物名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	试管架
	不锈钢，26 mm，40孔
	个
	10
	

	2
	一次性注射器
	1 mL
	支
	100
	

	3
	针式滤头
	有机相，13mm*0.22um，100只/包
	包
	1
	

	4
	针式滤头
	水相，13mm*0.22um，100只/包
	包
	1
	

	5
	滤纸
	中速定量150mm
	盒
	1
	

	6
	有机系微孔滤膜
	ø50mm/0.45μm
	盒
	1
	

	7
	水系微孔滤膜
	ø50mm/0.45μm
	盒
	3
	

	8
	空气采样器
	QC-2B双气路大气采样仪
	台
	2
	

	9
	橡胶导管
	4*6mm
	米
	30
	

	10
	血球计数板
	
	块
	10
	

	11
	目镜测微尺
	18mm
	个
	10
	

	12
	接种环（一次性）
	10UL
	包
	10
	

	13
	接种针（镍铬丝）
	
	包
	10
	

	14
	涂布棒
	玻璃三角形
	只
	10
	

	15
	大龙移液枪
	100-1000ul
	支
	10
	

	16
	移液枪枪头
	1ml，（500支/袋）
	袋
	2
	

	17
	洗洁精
	500ml
	瓶
	1
	

	18
	花生油
	鲁花5S压榨一级花生油 500ml
	瓶
	2
	

	19
	大豆油
	金龙鱼精炼一级大豆油 1.8L
	瓶
	1
	

	20
	吸水纸（卫生纸）
	卷纸  >10卷/袋
	袋
	10
	

	21
	擦镜纸
	
	本
	5
	

	22
	洗瓶（塑料）
	500mL
	个
	20
	

	23
	橄榄油
	500ml
	瓶
	1
	

	24
	果汁
	汇源橙汁,1L
	瓶
	1
	

	25
	蜂蜜
	500ml
	瓶
	1
	

	26
	一次性滴管
	3ml，100个/袋
	包
	5
	

	27
	橡胶塞
	配19#口瓶用3号
	个
	20
	

	28
	抽滤瓶橡胶塞
	250mL抽滤瓶用7#
	个
	20
	

	29
	抽滤垫
	250mL抽滤瓶用
	套
	20
	

	30
	聚四氟磁力搅拌子
	A150，白色、聚四氟
	个
	200
	

	31
	尼龙布
	100目，3平米
	米
	10
	

	32
	精密pH试纸
	x5，10盒/包
	本
	7
	

	33
	小刀
	裁纸刀，长度10cm
	把
	15
	

	34
	洗瓶（塑料）
	500ml
	个
	20
	

	35
	滤纸（定性）
	中速 直径 60mm（70mm)
	盒
	4
	


（NCL-T-250ml）250mL

	带电磁搅拌
	台
	10
	

	37
	层析滤纸
	1# 60*60 cm
	张
	60
	

	38
	不锈钢剪刀
	12.5cm
	把
	5
	

	39
	不锈钢锅
	ø25 cm
	个
	2
	

	40
	试管夹
	木质
	个
	120
	

	41
	注射器
	10 mL（80支/包）
	包
	1
	

	42
	6号不锈钢针头
	0.6*100 mm
	支
	10
	

	43
	电吹风
	PH9022I冷热风，变速，1800W
	只
	1
	

	44
	塑料喷壶
	100 mL
	
	1
	

	45
	回型曲别针
	
	盒
	5
	

	46
	铜芯细导线
	伊莱科，BVR，0.3平方毫米
	米
	100
	

	47
	医用胶囊
	300粒/包
	包
	2
	

	48
	橡皮筋
	200个/包
	包
	2
	

	49
	保鲜膜
	10米/卷（30cm*20m）
	卷
	4
	

	50
	擦镜纸
	10*15cm, 100张/本
	本
	4
	

	51
	毛笔
	中楷
	支
	10
	

	52
	定量滤纸
	（中速）12.5mm
	盒
	6
	

	53
	精密pH试纸
	pH0.5-5.0
	本
	10
	

	54
	聚四氟乙烯坩埚
	50mL，无盖
	个
	20
	

	55
	简易精馏装置
	定做要求：釜体积500ML含出料口，蒸馏柱高1米，塔头可调回流比
	
	4
	

	56
	橡胶塞
	1个/套（包含1#～10#），乳白色
	套
	15
	

	57
	注射器
	普通医用，5mL，100支/盒
	包
	3
	

	58
	注射器长针头
	长针头9cm，可与普通注射器配用
	支
	10
	

	59
	茉莉花
	500g/包
	包
	3
	

	60
	丁香（粉）
	500g/包
	包
	2
	

	61
	食用醋
	500 mL
	瓶
	3
	

	62
	抽滤垫
	可变口径，8只/套
	套
	40
	

	63
	抽滤瓶木塞
	500 mL抽滤瓶用
	个
	40
	

	64
	虫胶片
	500g
	瓶
	1
	

	65
	3M护目镜
	1621AF材质：聚碳酸酯；颜色：无色；防风防尘防雾防撞防沙防化学液体飞溅，尺寸：30×18×7厘米；毛重≤75克。
	付
	60
	

	66
	森凡（Sevan）安全帽
	SF-19456，材质：ABS；颜色：红色；尺寸：30*17*22厘米；重量：0.45kg。
	顶
	55
	

	67
	线手套
	10副/包，纯棉
	包
	10
	


