泰州学院附属幼儿园餐梯采购及安装项目招标文件
    泰州学院附属幼儿园餐梯采购及安装工程位于本园教学楼东侧楼道处，主要设置有食堂长廊、电梯间等。原安装电梯已报废无法使用，现拟对餐梯采购及安装采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加。具体内容如下：
一、项目概况
1.项目名称：泰州学院附属幼儿园餐梯采购及安装
2.项目预算: 3.6万（含税、拆除旧机费、检测费）

二、供应商资质
1.供应商必须是中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企事业法人；
2.投标产品须为国内生产的知名品牌，且2012年以来同类项目成功案例不少于三个（需携带合同原件供查验）；
3.电梯制造商须具有相应电梯的中华人民共和国特种设备制造许可证；授权代理商（代理商必须取得制造商授权，且安装由制造商承担），制造商必须具备制造、安装B级资质，且通过ISO9000等体系认证，提供的资格、资质、资信等证明文件经审查合格（复印件加盖公章，原件备查）；
4.供应商能提供电梯安装，电梯安装单位须具备相应电梯的中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）或电梯安装工程专业承包资质（复印件加盖公章，原件备查）；
5.所采购及安装的电梯须经泰州市特种设备检验机构安装监督检验合格；
6.本次招标不接受联合体投标，必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加。
三、项目要求

	名称
	层/站
	数量
	载重
	开门方式

	窗口式餐梯
	地上3层3站
	1
	200kg
	上下直分

	

	具体要求
	编号
	内  容
	说  明  与  要  求

	
	1
	工期要求
	自合同签订日起30天内供货安装完毕

	
	2
	招标范围
	电梯采购及安装

	
	3
	费用说明
	含电梯费、运输费、安装费、税金、检测费、拆除旧机费等所有费用

	
	4
	工程计价方式
	工程量清单计价方式

	
	5
	招标方式
	公开招标


四、质量及售后服务要求
1.制造与安装质量须符合国家现行质量标准（GB7588-2003电梯制造与安装安全技术规范以及第1号修改单，如有最新标准应按新标准执行），确保设备安全平稳运行。

2.免费维保期为泰州特种设备检验机构检验合格之日起不少于1年。免费维保期间如发生除人为原因引起的损坏，中标人应及时免费更换或修理。
3.供应商有能力在泰州市内提供长期售后服务，设备要求实行终身保修。
4.中标人应提供设备的最低使用期限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，招标人有权追溯中标人的责任。
5.安装调试中负责免费进行对操作人员的培训。
五、投标文件编制

1.投标人按照要求，准备投标文件一式三份（一份正本，二份副本），每份投标文件清楚标明“正本”或“副本”字样。如正本与副本不符，则以正本为准；
2.投标文件包含以下内容：
（1）投标报价表、投标保证金
（2）企业法人证复印件（原件备查）

（3）企业营业执照副本、税务登记证复印件（原件备查）

（4）企业特种设备制造许可证复印件（原件备查）

（5）企业特种设备安装资质复印件（原件备查）

（6）向招标人提供餐梯的品牌、规格、性能优势、售后技术服务的内容和措施

（7）2012年以来同类项目成功案例不少于三个（需携带合同原件供查验）
3.投标文件的正本和所有副本分别包装密封，封口处须加盖投标人的单位公章和法定代表人印章；

4.投标文件的密封袋应标记：

	招标工程名称：泰州学院附属幼儿园餐梯采购及安装工程

投标人名称：　　　　　　　　　　

封口处注明：“开标前不得启封”字样


六、具体日程安排
	编号
	内 容
	说  明  与  要  求

	1
	投递文件
	地点：泰州学院附属幼儿园副园长室
递交截止时间： 2016 年 12月 9日 9:30时0分(北京时间)

	2
	投标保证金
	1．保证金允许方式： eq \o\ac(□,√)现金   eq \o\ac(□,√)银行转账   □银行电汇
2．保证数额：2000元 

3．退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与招标人签定合同后3个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金在确定中标单位后5个工作日内无息退回。

	3
	评标方式
	1.招标小组从通过资格审查的投标方中按质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的原则确定中标方；

2.如出现两个或两个以上同质量同报价的投标方，则按签到顺序进行抽签确定中标方。

	4
	开标时间
	地点：泰州学院附属幼儿园（二楼多功能厅）

开标时间：2016 年 12月 9日 10:00时(北京时间)

	5
	履约

担保金额
	投标人提供的履约担保金额为中标价的 10 %


七、供货安装时间及付款方式

中标方需在自合同签订日起30日内完成餐梯的供货及安装，验收合格后付合同款的90%，余款正常使用一年后一次性无息付清。

八、联系方式：

地  址：泰州学院附属幼儿园（海陵区春晖路教工三村内）

联系人：刘老师、黄老师               
电  话：0523—86662815                                                                            
招标单位：泰州学院附属幼儿园

                             2016年12月2日
