泰州学院货物服务类招标文件

项目名称：泰州学院氮气发生器采购项目

项目编号：TZXYJZCG2025010-1
采 购 人：泰州学院

2025年12月
目  录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 项目技术要求和有关说明

第四章 合同书（格式文本）

第五章 部分投标文件格式

第一章 投标邀请函
泰州学院氮气发生器采购项目面向社会进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加并提请注意下列相关事项：

一、项目信息

1.项目名称：泰州学院氮气发生器采购项目

2.项目编号：TZXYJZCG2025010-1
3.项目预算：7.2万元

4.供货周期：合同签订后15天内供货并安装调试结束

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体参加投标，投标人必须具备独立提供服务的能力，中标后不允许分包或转包。
三、投标确认函

请有意向的投标人于招标公告发布之日起至2025年12月12日17时，将《投标确认函》制作成PDF文件发送至投标报名邮箱（jzcg@tzu.edu.cn），不接受现场报名。未在规定时间内按规定要求报名的投标人，采购人有权拒绝其参加投标活动。不符合资格要求随意报名或报名后无故不参加投标活动的，作为有不良行为的投标人记录在采购人处。

四、投标及开标时间、地点

投标文件接收截止时间及开标时间：2025年12月26日14:30（北京时间）。

开标地点：泰州学院行政楼D1115室。

五、本项目联系事项

招标人：泰州学院

联系人：朱老师         电话：0523-80769112

附件：

投标确认函

泰州学院：

我公司已知泰州学院氮气发生器采购项目招标公告（第二次）相关要求，并完全清晰理解全部内容，不存在任何误解之处，同意放弃提出质疑的权利。经我公司认真研究，决定无保留地接受公告所有条款，准时参加本项目投标活动。

单位名称：

本项目联系人：

联系人手机号码：

（投标人盖章）

年   月  日

第二章  投标人须知
一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

三、招标文件的补充或修正 

1.招标人可在投标截止时间两日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。

3.如需对招标文件进行澄清或修正，将在泰州学院官网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

四、投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）。
2.资格、资信证明文件。

（1）关于资格的声明函（格式见附件）。

（2）具有独立承担民事责任能力的营业执照。

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）。

（4）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件（成立不满一年不需提供）。

（5）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件。

（6）承诺书（格式见附件）。

3.报价表（格式见附件）。

4.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）。

5.要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）。

6.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

上述1-3项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

五、投标文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人的报价一律以人民币的形式来填写。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

六、投标文件的递交

1.所有要求统一装订的投标文件必须在封面上注明投标人名称（加盖公章）、项目名称、项目编号、正本或副本字样。投标文件共五本，其中正本一份，副本四份，另提供一份同投标文件正本同版本的电子文档一份。
2.所有要求统一装订的投标文件统一封装在一个大信封或其他封装器物中，并在封口处贴封签并加盖投标人公章，封面标注“请勿在2025年 月 日 ：  时（开标时间）之前启封”的字样。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

3.对未按要求密封盖章和标记的投标文件，招标人将予以拒收或由评标委员会作无效投标文件处理，且招标人对误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标文件处理。

4.招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

七、投标文件的拒收

招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后收到的投标文件。

八、投标文件的撤回和修改

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

九、无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标人未在规定时间的期限、地点送达的。

2.投标人未按要求密封、签署、盖章的。

3.投标人的法定代表人授权代表参加投标活动时，无法定代表人授权委托书的。

4.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的。

5.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

7.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的。

8.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

9.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

10.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

11.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

12.投标报价超过本项目最高限价的。

13.提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）。

14.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

15.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

16.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

17.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

18.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、开标、评标

1.招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当准时参加开标活动。

2.开标会议由招标人组织，并宣读各投标人的报价。

3.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.评标程序
评标工作由招标人组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，招标人对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。

②符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非要求每个投标人都作澄清的要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和要求做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的报价和实质性的内容不得做任何更改。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用最低评标价法。 

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标人投标报价出现两个及以上相同时，采用抽签的方式确定排名顺序。

十一、定标

1.中标结果公告

评标委员会根据招标文件规定的评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标候选人，在泰州学院官网发布中标结果公告。招标人和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.质疑

如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式（原件）送达招标人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。招标人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或质疑人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑事项的，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请有关部门对质疑人进行相应的行政处罚和记录质疑人的失信信息。

3.中标通知书

招标人向中标单位发放中标通知书，中标通知书将是合同的一个组成部分，对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十二、中标的确认

在采购活动中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为。

3.投标人的报价均超过限价，招标人不能支付的。

4.因重大变故，采购任务取消。

十三、中标无效的确认

1.提供虚假材料谋取中标的。

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

3.与招标人、其他投标人恶意串通的。

4.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的。

5.在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，列入不良行为记录名单，三年内禁止参加招标人的采购活动。

十四、签订、履行合同

招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和入围服务商的投标文件的约定，与入围服务商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和入围服务商的投标文件作实质性修改。招标人不得向入围服务商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与入围服务商私下订立背离合同实质性内容的协议。

第三章  项目要求和有关说明
一、采购清单

	序号
	品   名
	单位
	数量

	1
	氮气发生器
	    台
	1


二、技术需求

1.采用超细化中空纤维膜分离技术，环保、无噪音。

2.内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，进气压力≥145psi，输出压力≥116psi，能够完全满足多级质谱气源要求。


3.氮气流速、纯度：流速范围0-24L/min，纯度≥99.5%，氮气流速可调。

4.空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式。快速启动，即开即用。

5.空压机节能模式，实现智能化运行和关闭，节省能耗，延长使用寿命。

6.具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能


7.采用多重静音系统，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：<50dB(A)（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）。

8.耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行。


9.内置多级复合除水架构，采用智能再热技术和蓄水—排水系统，可有效提高排水效率，氮气露点低: <－40℃。

10.内置除烃滤芯，去除小分子碳氢化合物； 除水滤芯采用先进的漩涡除水技术，大幅提高除水效率，降低露点，可有效去除压缩空气中99.99%的液态水。

11.多级过滤系统，提供实验室分析级氮气。无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物< 0.01um。

12.外置LCD彩色触屏控制界面，实时监测压力，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能。

13.可通过软件系统，智能控制空压机启停，发生器运行状态可细分为ECO节能模式、待机模式、半运行模式、全运行模式，可有效节省能耗、延长空压机的使用寿命。

14.内置数控电子压力传感器，可更精准控制压力，最小解析度可精确到至少0.001%；同时外部也配置压力表盘，方便客户实时监测压力。

15.投标人所投产品能够适配Agilent、岛津等之一（投标人提供承诺函，格式自拟）。
16.氮气发生器内部集成ACT吸附模块，采用先进的变压吸附技术，对氮气进行深度除水干燥。 
17.设备尺寸≤600mm×750mm ×610mm（W×D×H）。

（三）商务要求

1.供货方式、时间及地点要求：

供货期：15天（自合同签订之日起）；

供货方式：现场安装验收交付；

供货地点：泰州学院药学院、大健康产业学院实验室。

2.质保要求及服务要求：

质保时间：验收合格之日起3年，中标人应对其提供的设备进行免费上门保修。在保修期间，所有出现故障的设备应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。质保期满后，中标人继续提供终身技术支持有偿保修服务。对于正常使用情况下出现的设备故障，中标人应在24小时内响应并恢复系统正常运行。

3.验收方法及标准：按照《泰州学院采购项目验收管理办法》相关规定进行验收。

4.履约保证金

（1）缴纳：合同签订前，中标人应将履约保证金（合同价的10%）汇缴至招标人指定账户。

（2）退还：履约保证金应在中标人完全履行合同，经招标人验收合格后无息退还。

（3）其他情况：若中标人在合同服务期内有任何不履约行为，视情节，招标人可从其履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。

5.付款方式

合同签订后，中标人供货并安装调试结束，采购人按照《泰州学院采购项目验收管理办法》在20个工作日内组织验收，验收合格后，中标人开具增值税专用发票，采购人在收到发票后，60天内一次性付清合同款项。

第四章  合同书（格式文本）
泰州学院货物采购合同

项目名称： 

项目编号：

采 购 方：泰州学院（以下简称甲方）

供 货 方：        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列货物：详见下表。

	序

号
	设备

名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	人民币价格

（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	（大写）                元整
	
	


第二条 合同总价款

1.本合同项下货物总价款为人民币：             .00元（大写：         元整），分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：）；

（2）乙方提供的投标（响应）文件；

（3）技术条款偏离表；

（4）供货一览表；

（5）交货一览表；

（6）投标承诺/服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）有关技术文件、图纸；

（9）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件；

（10）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.涉及相关配套的工程按建设工程质量相关要求执行。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后       天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：品牌、型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的     个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用和损失均由乙方负担。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。如乙方投标时未承诺，则按如下方式执行：工作日为8小时内；非工作日为12小时内。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目质保期为         。自产品验收合格之日起计算。

第九条 履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，按中标（成交）通知书的要求将履约保证金汇缴至甲方指定的账户。

2.履约保证金的有效期为该项目验收合格止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后无息退还乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3.结算原则：数量按实结算。

4.付款方式：                                         。
第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。解除合同的通知自发出之日起生效。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价5%的向甲方承担违约责任，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.甲方签署本合同后，无故终止或解除合同的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担合同总额5%的违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权继续追偿。

10.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 项目履约验收
1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应。

3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 质量问题或缺陷的索赔
乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题，若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十七条 安全责任
1.货物安装、调试、售后服务过程中的一切安全责任由乙方承担，如发生安全事故或其他侵权行为的，均由乙方负责处理和承担。

2.如因乙方原因导致货物在使用过程中发生脱落、倒塌等情形而造成的人身、财产损失，由乙方承担法律责任。

第十八条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十九条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第二十条 合同生效及其他

1.合同签订时间：                            

2.合同签订地点：                            

3.本合同自签订之日起生效。

4.本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购方）
	乙方（供货方）

	单位名称（公章或合同章）
	泰州学院
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	统一社会信用代码
	123212004690396901
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第五章  部分投标文件格式
附件1：投标文件封面

投 标 文 件
项目编号：TZXYJZCG2025010-1
项目名称：泰州学院氮气发生器采购项目

投 标 人：

地    址：

联系电话：

2025年  月  日
附件2：投标函（格式）

投 标 函
致泰州学院：

我方收到贵方编号TZXYJZCG2025010-1招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求提供本项目的投标，报价见报价表。

二、我方愿意提供泰州学院在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵单位有权决定入围服务商。

六、我方愿意遵守泰州学院的内控制度和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为入围服务商，我方愿意在合同签订前向招标人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其他投标人恶意串通、决不向招标人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人名称（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：            传真：           通讯地址：         邮编：

附件3：（投标人）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

泰州学院：

    我公司（单位）               参加本次项目（TZXYJZCG2025010-1）招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（TZXYJZCG2025010-1）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

                                   投标人名称（盖章）：

         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

                         日期：

附件4：（投标人）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

泰州学院：

                 系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（TZXYJZCG2025010-1）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

             投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

                                   日期：

附法定代表人和被授权代表的身份证正反面复印件

注：法定代表人或负责人亲自参加投标的无需提供授权委托书。
附件5：承诺书（格式）

承诺书
                             （投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（TZXYJZCG2025010-1）所提供的服务均为满足招标要求。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

               日期：

附件6：报价表（格式）

报 价 表（总价） 

     项目编号： 
	项目名称
	总报价

	泰州学院氮气发生器采购项目
	 


投标人名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：1.所有价格用人民币表示（含税价）。

2.报价应包括但不限于材料、运费、人工、维保和安装调试、项目管理、税金等全部费用。

3.所有报价应是唯一的，评审小组不接受任何有选择的报价；大写与小写不一致时，以大写为准进行修正，投标人拒绝修正的，其投标文件作无效投标文件处理。

附件7：技术要求响应情况

技术参数要求响应表
投标人名称（公章）：                         

	序号
	采购要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“正偏离/负偏离”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。未注明或未填写任何内容的，视为全部响应。
26

